**A61C**牙科；口腔或牙齿卫生的装置或方法（不带驱动的牙刷入A46B；牙科制品入A61K6/00清洁牙齿或口腔的配制品入A61K8/00，A61Q11/00） 小类索引 牙外科1/00至8/00 牙修补术；假牙9/00至13/00 牙齿或口腔的清洁器具15/00，17/00 牙科辅助用具19/00

定义

定义陈述

该位置包括：

专用于或限定用于制作假牙、安装假牙、支撑假牙、修复假牙或其支撑物（例如，咬合架）的设备（即仪器、器械、机器、结构、工具）或方法，并且由该设备或方法制作或固定的牙科假体专用于人或人和动物两者。

用于预防、抑制或治疗人或人和动物两者的口腔疾病（即仅出现在口腔中的疾病，例如釉质龋或牙周炎）的设备或方法。

用于下列一种或多种场合的设备、装置或方法：

矫正异常或损伤，以便保持自然牙或其人工替代物永久固定在口腔中并置于相对颌骨上的合适或所需的配合表面；

维护或矫正自然牙的适当或所需的相对位置、分隔间隙或其排列；或者

防止或修复自然牙或它的适当或所需相对位置、分隔间隙或排列的损伤（例如围住或覆盖牙齿以防磨削的装置）。

专用于或限定用于自然牙、永久固定于口腔的假牙、牙龈、或和操作相关的口腔其他部件（例如支撑牙的颌骨部位）的处理、修复、去除、植入、更换、修复、固定或测试的设备（即仪器、器械、机器、结构、工具）或方法，并且该设备或方法仅用于人或者人和动物两者。

用于下列场合的设备、装置或方法：

消毒口腔或牙科假体（例如漱口器具、清洗装置）；

从牙齿、牙龈或牙科假体表面去除异物（例如食品）或不需要的自然生成物（例如斑点、牙垢）；或者

刺激牙龈。

用于口腔的牙科假体装置或假牙植入装置本身或者它们的部件（例如假牙、假牙安装或固定装置、用于增补颌骨、牙冠的装置）。

由生物材料形成或由源自供体源或源自患者的口腔部分组成的牙齿植入物，所述口腔部分旨在被引入或重新引入患者的口腔中以矫正牙齿或口腔卫生问题（例如来自供体的改性天然牙齿或颌骨材料）。

有利于牙科操作或其产品有效性或安全性的附属的、补充的或辅助的装置或结构，并且其专门适用于下列情况之一：

牙科操作期间（例如唾液去除器、药物供给器、排水处理设备）；

具有牙科操作制品（例如假牙支撑器）；或者

牙科假体制作期间（例如用于印模托盘的台架）。

具有限定其仅与上述至少一种牙科设备一起使用的结构特征的专用部件（例如粉尘收集器、照明装置）。

专门适合与上述至少一种类型的设备、装置或结构一起使用的附件（例如测量牙齿根管长度的装置）。

大类

小类A61C（本小类）包括用在自己牙上的齿清洁装置，也包括其他位置不包括的清除牙齿表面异物或增强牙齿外观的装置。

小类A46B包括用于未明确列入其他类目的清洁的手工移动或操作的刷子，尤其是牙刷。它还包括刷毛排列本身和刷柄结构。

小类A61D包括单独使用的从动物牙齿表面去除异物或增强动物牙齿外表面的器具，该器具未明确列入其他类目，并且仅用于动物。

小类A61K包括用于医学、牙科或化妆目的的口腔用配制品。

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 手动牙刷 | A46B |
| 手动或动力驱动的牙刷刷毛本身的位置和排列 | A46B9/04 |
| 压舌器械 | A61B13/00 |
| 刮舌板 | A61B17/24 |
| 专门适用于动物的牙科器械或方法 | A61D5/00 |
| 非用于牙齿清洁的牙科制剂 | A61K6/00 |
| 用于清洁牙齿或口腔用的化妆品的配制品 | A61K8/00 |
| 牙科椅或手术椅 | A61G15/00 |
| 牙科工作台 | A61G15/14 |
| 牙科皮下注射器 | A61M5/178 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 非牙科植入物或假体 | A61F |
| 被动锻炼用器械 | A61H1/00 |
| 牙龈按摩 | A61H13/00 |
| 专门适用于人体的特定部位的训练器械 | A63B23/00 |

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

* 口腔
* 人或动物嘴的部位，其包括唇和面颊（颊粘膜）内沿，牙齿或其人工永久固定的替代物、牙龈、舌头前三分之二部分、舌头以下的嘴底、嘴的骨盖（硬腭）和紧贴智牙后的区域（后磨牙三角区）。

**A61C1/18**··软轴；离合器或类似物

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 通用软轴 | F16C |
| 通用离合器 | F16D |

**A61C5/00**填补牙齿或加保护层[1,2016.01,2017.01]

定义

定义陈述

该位置包括：

填补或修复牙齿的工具，例如镶嵌或裱贴。

**A61C5/35**··定位销；安装工具或其分配装置[2017.01]

定义

定义陈述

该位置包括：

固定自然牙冠剩余填充物的锁销。

参见

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

|  |  |
| --- | --- |
| 牙根销 | A61C13/30 |

**A61C5/40**·用于牙根或牙神经的手术治疗器械；牙神经针；牙根给药器械或方法[2017.01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 测量牙齿根管长度的装置 | A61C19/04 |

**A61C5/42**··根管锉；其手柄或导引装置[2017.01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 牙科器械的导向装置，例如牙钻 | A61C1/08 |

**A61C5/50**·填补根管的器械；牙神经管给药的方法或器械[2017.01]

定义

定义陈述

该位置包括：

填充或密封根管的工具和器械，用牙胶制成的锁销。

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 清洗牙神经通道 | A61C17/02 |
| 填充物的成分构成 | A61K6/80 |
| 在口腔中紧固小楔牙 | A61C13/30 |

**A61C5/70**·牙冠；制造牙冠[2017.01]

定义

定义陈述

该位置包括：

牙冠的结构和外形。

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 用于牙科假体的焊接、铸造、模压或熔化的方法或装置 | A61C13/20 |

**A61C5/77**··制作牙冠的方法和装置[2017.01]

定义

定义陈述

该位置包括：

专门适用于制作牙冠的方法或装置。

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 用于牙科假体的焊接、铸造、模压或熔化的方法或装置 | A61C13/20 |

**A61C5/90**·治疗过程中使用的口部保护器，例如口唇或口腔遮护器（A61C5/82优先）[2017.01]

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 橡皮障；其托架或齿夹 | A61C5/82 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 用于诊断目的的开口器 | A61B1/24 |

**A61C13/08**·假牙；其制作

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 用于人造牙齿的窑炉 | F27B |

**A61C13/225**·在口腔中紧固假牙（在牙保护层上固定牙冠入A61C5/30）[4,2006.01]

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 假牙的基底 | A61C13/01 |

**A61C13/38**·其他方面不包括的用于与牙齿修复或其制造有关的工具〔6〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 植牙工具 | A61C8/00 |

**A61C17/10**··带有张口器、舌保护器、压舌板或颊涂布器的〔5〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 用于诊断目的的开口器 | A61B1/24 |
| 压舌板本身 | A61B13/00 |