**A61H**理疗装置，例如用于寻找或刺激体内反射点的装置；人工呼吸；按摩；用于特殊治疗或保健目的或人体特殊部位的洗浴装置（电疗法、磁疗法、放射疗法、超声疗法入A61N） 附注 在本小类中，以下表示法按指定意义使用: “理疗”包含了用不同于药物或手术的方法，如机械学方法来治疗疾病和伤残，例如包括按摩，旋涡池浴和被动锻炼肢体的器械。 小类索引 辅助病人或残疾人步行的器械3/00 被动锻炼用器械，锻炼眼睛的器械1/00，5/00 按摩 按摩技术7/00，9/00，15/00，23/00 按摩用的条、带或梳子11/00 人体特殊部位的按摩及其装置13/00，19/00，21/00 按摩的辅助用品37/00 人工呼吸31/00 医疗或保健洗浴33/00，35/00，36/00 寻找或刺激体内反射点的装置39/00 本小类其他组中不包含技术的主题99/00

定义

定义陈述

该位置包括：

该位置包括：

通过与胸腔外壁直接物理接触转化的机械能来诱导或辅助正常呼吸的非外科手术目的的装置和方法（如铁肺）。

专门用于提高或促进个人视力功能而实施的非外科手术目的的装置和方法（如矫正视力缺陷，促进眼部的正常使用），具体包括：

·直接接触眼睛或眼部肌肉来移动眼球

·对个人的眼部肌肉实施可控制的牵拉

·利用刺激器，如闪光照明等以可控的方式促进个人眼部活动，或者

·通过练习促进或训练眼部以有益的方式进行活动。

专门为单独的患者或残疾人设计并使用的帮助其克服非辅助状态下在地面或类似支持物表面行走能力的装置或设备（如：拐杖）

将机械能直接施用于人体用于治疗疾病（如：按摩）的装置或方法。这些治疗装置和方法能够促进疾病的治愈，提升或辅助身体故障部位的正常运转，降低损伤所带来的影响，或者通过对人体部位实施肢体训练（如：人体部位的被动锻炼设备）或其它种类的物理刺激（如：接触）对身体残疾部位的状态带来有益的影响。上述其他种类的物理刺激可与以下部位进行接触：

·人体外表面

·自然存在的体腔表面

以非外科手术为目的，将机械能通过物理接触的方式直接作用于人体（如脊椎按摩疗法）来治疗、减轻、预防疾病或机体功能障碍（如：骨骼错位、关节畸变）的装置或方法；上述治疗、减轻、预防机体功能障碍（如：骨骼错位、关节畸变）仅仅是通过下述方法操纵，调节或复位至少一部分人体骨骼系统（如：骨关节、肌腱、脊柱）来实现的：

·冲击身体外表面来控制或调节包含正常骨的骨架部分

·或推拉身体外表面来伸展或压缩包含正常骨的骨架部分

以非外科手术为目的，将机械能通过（如按摩）摩擦、敲击、揉捏、轻拍、振动、移动一部分人体外表面或自然存在的体腔表面等物理接触的方式直接作用于人体的装置或方法，以达到下述目的：

·身体放松

·或身体唤醒或刺激

·消除或减轻身体疼痛

以非外科手术为目的，专门适用于在液体（如：蒸汽、水）或流体材料（如：沙、泥）中覆盖、浸透或浸泡人体或部分人体的装置或方法（如：洗浴），所述装置与方法采取的方式与常规以清洁人体为目的的洗浴过程不同，并主要达到下述目的：

·消除或减轻身体疼痛

·身体放松

·促进或辅助治疗受损的机体及机体器官，或

·恢复健康，或减轻疾病或身体/器官其他异常状况所带来的影响

专门适用于在液体（如：蒸汽、水）或流体材料（如：沙、海藻）中覆盖、浸透或浸泡人体特定部位（如：乳房浴）的装置或方法。

为了增加人体局部器官温度（如：隔热，包括加热元件）或湿度（如：由气密性材料制造）而至少部分围绕人体设置的衣物（如：用于发汗治疗的衣物）。为了治疗的目的，被覆盖部位的温度和湿度常常会高于人类身体感觉舒适的范围（如：制造局部桑拿环境）。

专门适于上述装置的部件

专门适用于任何上述类型的装置或过程的辅助器具或附件（例如反射点定位器）。

不用于外科手术（例如针灸设备）目的的其他类型的装置或方法，其利用通过物理接触直接施加到人体的机械能来改善其功能，而这些机械能没有出现在另其它小类的其它地方。

当用于动物

如果一个装置或过程以同样的目的和方式同时适用于人类和动物，另外也适合这个小类，则仅被分类入A61H小类。相似的装备或程序。那些被A61H顶小类覆盖的相似设备或过程专用于动物，或以不同的方式用于动物，或以不同的目的用于人类，则被分为A61D小类。

当用于身体放松

小类A61H包含的设备或过程是专门适用于由于以下因素导致的身体放松或刺激 ：

·机械能直接施加于身体部分造成体动、刺激，直接接触身体表面或体腔的自然表面（例如按摩），或

·洗浴的镇静或使人精力充沛作用。

小类A61M包含的设备或流程是专门适用于造成或促成人类的意识状态的变化(如睡眠,唤醒)，在清醒时增加或减少人类的心理活动，还可能涉及到放松或刺激身体。

医疗

几个小类提供设备或过程用于治疗人类疾病。这些小类之间的关系如下：

通常A61B提供一般手术设备或处理 。

A61B也提供下列情况的外科手术设备或处理，当

·外科设备或处理与其他类型的治疗条件 (如疗法,按摩)相结合，或

·这些设备能够同时用于手术和其他类型的疾病治疗。

小类A61H通过直接利用的机械能来提供按摩，脊椎治疗按摩，或用于治疗疾病，伤害，或残疾(如，一个非正常状况的身体)的 物理治疗设备或处理。

小类A61N提供通过利用能量形式而不是直接的机械能来治疗疾病、伤害、或残疾的设备或处理 。

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 动物的培训或训练装备 | A01K15/02 |
| 有内部环境控制的服装 | A41D13/002 |
| 有通风、冷却或加热公道的床架或床垫 | A47C21/04 |
| 帮助婴儿行走的装备 | A47D13/04 |
| 浴缸、淋浴、只是清洁身体的附属物 | A47K3/00 |
| 仅用于清洁人类身体的沐浴露或清洁工具 | A47K7/00 |
| 牙医的治疗工具 | A61C19/06 |
| 整形外科设备或方法 | A61F5/00 |
| 眼睛的治疗设备 | A61F9/00 |
| 帮助卧病在床的人洗澡的设备 | A61G7/00 |
| 用于促进或观察睡眠的床 | A61G7/043 |
| 半水栖性灌肠器 | A61M9/00 |
| 通过气体治疗来影响病人呼吸系统的装置，如嘴对嘴呼气 | A61M16/00 |
| 通过机械,光学,声学方法(除了闹钟或类似)促进或结束睡眠的设备 | A61M21/00 |
| 血泵或机械循环辅助设备 | A61M60/00 |
| 电疗； 磁疗； 放射疗法； 超声治疗 | A61N |
| 通过接触电极而应用于连续直流电子医疗按摩设备 | A61N1/26 |
| 电疗法设备应用交替或通过电极接触的间歇性电流 | A61N1/32 |
| 将离子液体应用到人体治疗 | A61N1/44 |
| 通过训练敏捷或协调运动专门用于调节心血管系统的锻炼装置 | A63B22/00 |
| 专门适用于身体的特定部位的锻炼装置 | A63B23/00 |
| 用于脚或脚趾的锻炼装置 | A63B23/10 |

应用分类参见

该位置包括的技术主题专门适用于、用于特定目的、或并入更大的系统中的示例：

|  |  |
| --- | --- |
| 辅助用于修剪或剃刀的工具实现了按摩或其他功能而不是剔除毛发 | B26B19/48 |

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 某些方法或设备让患者或残疾人操作不形成身体一部分的装置或设备 | A61F4/00 |

术语表

在该位置中，下列术语（或措辞）以指定的含义使用：

|  |  |
| --- | --- |
| 治疗 | 任何通过仪器、设备、或利用能源形式(如机械能)的方法来治疗病态的人类或动物的身体(如疾病、器官受损、肢体受伤)，但不用于手术目的。一般来说，相对于手术这种通常对身体有一个更直接的减缓治疗而言这是一个长期过程。 |
| 伤残人士 | 由于身体或精神的损害而无法在无辅助的情况下完成基本行为（如走路） |
| 患者 | 一个等待或正在接受某种形式的医疗护理或医务人员（如医生、牙医、助产士、按摩医师）的治疗或由于损伤而被保健提供者(例如,临终关怀或养老院员工)进行身体维护（如喂食）。 |

同义词和关键词

同义词

* + - - -
  + - - -

**A61H1/00**被动锻炼用器械（A61H5/00优先）；振动器；脊柱按摩装置，例如身体冲击装置，对未骨折的骨骼进行简单拉伸或校直的体外装置〔2〕 附注 本组不包含整形外科的方法或装置，整形外科的方法或装置见A61F5/00组。〔7〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置：

|  |  |
| --- | --- |
| 敲打或振动按摩 | A61H23/00 |

**A61H3/00**帮助病人或残疾人走动的器具（帮助小儿走路的入A47D13/04）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 脚或脚趾的训练设备 | A63B23/10 |

**A61H3/06**·盲人的行走辅助工具（用别种感觉代替直接视觉的入A61F9/08）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 步行手杖 | A45B |

**A61H7/00**吸引–揉捏按摩器具；其他类目不包括的刷或擦来按摩皮肤的器具（通过接触电极施加电流的电疗设备入A61N1/18）

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 一般刷子 | A46 |
| 洗浴海绵，刷子，手套或类似清洁或摩擦工具，不是专门用于按摩 | A47K7/02 |
| 护理用吸尘装置 | A61M1/06，A61M1/08 |

**A61H33/08**··为保健目的的空气冲洗器

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 头发干燥器 | A45D20/00 |
| 身体干燥装置 | A47K10/48 |
| 电加热器 | H05B |

**A61H33/14**·用臭氧、氢或类似气体的气体浴装置

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 臭氧或氧气的生产 | C01B, C25B1/02 |

**A61H39/00**理疗用的定位或刺激人体特定反射点的仪器，例如针刺（通过采用电流或磁场的方法定位入A61B5/05；通过检测生物电信号的方法定位入A61B5/24）

定义

参见

限定性参见

该位置不包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 用生理电信号定位 | A61B5/24 |
| 用电流或磁场定位 | A61B5/05 |

**A61H39/04**·压迫这样一些反射点的仪器，例如指压穴位按摩〔2〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 一般区域的按摩或压迫 | A61H9/00-A61H23/00 |

**A61H39/06**·在细胞生命限度内加热或冷却这样反射点的仪器〔2〕

定义

参见

信息性参见

注意下列可能对检索有用的分类位置:

|  |  |
| --- | --- |
| 人体一般区域医疗用的加热或冷却 | A61F7/00 |